## List1
Obrazac 2
TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: „ Održavanje javne rasvjete na području Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu“
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Redni broj | O P I S | Jedinica mjere | Planirane količine za 2022. | Jedinična cijena u Kn (bez PDV-a) | Ukupno cijena u kunama (bez PDV-a)
1. | Zamjena neispravnih svjetiljki javne rasvjete. U cijenu obračunati potrebni materijal i sve radnje koje su potrebne za zamjenu svjetiljke. | kom | 20 |  | 0
2. | Rad KV montera na transformatorskoj stanici. Stavka se odnosi na podešavanje uklopnog sata u TS i otklanjanje kvara na javnoj rasvjeti. U cijenu sata obračunati rad KV montera, hidraulične platforme i ostalih odgovarajučih radnji. | sat | 15 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. | Jamstvo na izvršene radove (navesti vrijeme trajanja jamstva, min.1 god.) | god
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja,
potpis i ovjera)