## List1
Obrazac 2
REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: Tehnička specifikacija za nabavu i postavu tehničke zaštite-videonadzora na deponiju građevinskog otpada - Bukove grede, Podravske Sesvete
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA NABAVU I POSTAVU TEHNIČKE ZAŠTITE-VIDEONADZORA NA DEPONIJU GRAĐEVINSKOG OTPADA - BUKOVE GREDE, PODRAVSKE SESVETE
| Tehnički podaci | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupni iznos bez PDV-a
1. | IP Kamera 4Mpx ColorVu, mogućnost snimanja ma microSD karticu, za vanjsku montažu, IR domet rasvjete min. 30m Ultra Low Light, objektiv min. 2.8mm, solarno napajanje 12V | kom | 2 |  | 0
2. | SD memorijska kartica min 128Gb | kom | 2 |  | 0
3. | Komplet za solarno napajanje min. 100W, solarni modul min 60W +40W, baterija gel tehnologija 35Ah, regulator punjenja, nosači za solar i oprema sve na stup | kom | 2 |  | 0
4. | Ruter LTE 4G | kom | 2 |  | 0
5. | Usluga ugradnje opreme -ugradnja i postavljanje kamera, montaža ormara i napajanja, podešavanje GSM mreže, puštanje u rad i obuka korisnika | kom | 2 |  | 0
5. | Metalni stup za videonadzor (nosač) - u cijenu uključena dobava i montaža metalnog stupa na već pripremljenu betonsku podlogu | kom | 2 |  | 0
Cijena ponude bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a (25%): |  |  |  |  | 0
Cijena ponude s PDV-om: |  |  |  |  | 0
*Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem ovog troškovnika.
**Ponuditelj je dužan izraditi i dostaviti dokumentaciju tehničke zaštite-video nadzora (projekt sustava video nadzora i prosudba ugroženosti).
Napomena: Naručitelj će osigurati dvije SIM kartice
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja,
potpis i ovjera)